气瓶事故情况

●2010年2月24日8时35分，湖北省黄冈市英山县温泉镇兰超挖掘机配件修理店发生一起气瓶爆炸事故，造成3人受伤。

●2009年12月9日16时00分浙江省台州市椒江市葭芷镇三山化工园区，永翔医药化工有限公司在气割钢板过程中，发生一起氧气瓶爆炸事故，造成4人死亡，1人受重伤，1人受轻伤。

●2009年12月14日3时07分，江苏省南京市浦口区乌江镇，南京桥牌科技发展有限公司发生一起气瓶爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失10万元。

●2009年11月23日18时00分，福建省漳州市芗城区北环城路，漳州市新龙马特种气体有限公司发生一起气瓶爆炸事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失25万元。

●2009年10月16日0时40分，安徽省亳州市谯城区谯东镇大寺集一五金门市部兼营石油液化气经销门点（无证经营）发生一起因非法大瓶倒小瓶导致液化石油气泄漏、引发火灾，造成一只50公斤液化石油气瓶爆炸，4人死亡，5人轻伤。

●2009年8月11日13时40分，吉林省吉林市磐石市金盾乙炔气厂发生一起气瓶爆炸事故，造成1人死亡，2人受伤。

●2009年8月11日15时30分，吉林省吉林市磐石市宝山派出所100米处道边发生一起气瓶爆炸事故，造成1人死亡，1人受伤。

●2009年7月15日14时30分，内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇，赤峰建源气体有限责任公司发生一起气瓶爆炸事故，造成2人死亡，3人受伤。

●2009年6月19日16时47分，上海市浦东新区（原南汇区）航头镇航南公路118号南汇县航头制氧厂发生一起气瓶爆炸事故，造成2人死亡。

●2009年6月16日8时02分，江苏省丹阳市珥陵镇云林新庄村，丹阳市云美化工机械厂发生一起气瓶爆炸事故，造成1人死亡。

●2009年6月4日6时10分浙江省宁波市镇海区定海东路158号宁波东和金属有限公司发生一起气瓶爆炸事故，造成3人重伤，15人轻伤。

●2009年5月7日14时30分左右，江苏省无锡市锡山区羊尖镇安尔达活塞环厂发生一起气瓶爆炸事故，造成2人受伤。

●2009年3月13日9时30分，河南省三门峡市灵宝市鑫博中外汽车修理厂发生一起气瓶爆炸事故,造成2人死亡，7人受伤。

●2009年2月12日3时25分，江苏省盐城市阜宁县阜城镇城西村十一组，江苏华盛气体有限公司发生一起气瓶爆炸事故，造成1人死亡，经济损失20.5万元。

●2009年2月17日15时45分，江西省赣州市钢瓶检验站发生一起气瓶爆炸事故,造成1人死亡。

●2009年1月3日7时40分，上海市宝山区富强路111号上海华东物资再生有限公司发生一起气瓶一般事故,造成2人死亡。

●2008年12月9日9时30分，山东省青岛市开发区武夷山路黄埔商店发生一起气瓶爆炸事故,造成1人死亡。

●2008年11月21日10时30分，湖北省黄石市阳新县富池镇阳新远发气体有限公司发生一起气瓶爆炸事故，造成2人死亡，1人受伤。

●2008年10月31日16时00分，甘肃省临夏回族自治州永靖县盐锅峡氯化石蜡厂发生一起气瓶爆炸事故,造成1人死亡、7人重伤、34人轻伤。