表一          特种设备安全标准化自评报告及评价申请书

| 使用单位 名称 | 深圳市××××××公司 |  |  |  |  |  | 法定 代表人 | ××× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址/邮编 | ×××××××× / ×××××× |  |  |  |  |  | 传真 | ×××××× |
| 主要负责人 | ××× | 电话 | ×××××××× |  | 手机 | ××××××××× | E-mail | ×××××× |
| 使用单位 概况 | 我单位位于深圳市××区 ×× 街道，主要经营（或从事）××行业，共有特种设备××台，其中电梯××台、压力容器××台、起重机械××台，并按要求配备特种设备安全管理人员和操作人员。设备与人员均在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 自评总结 | 自接到《深圳市全面推进特种设备使用单位安全标准化工作》的通知后，我单位积极组织人员对照《特种设备使用单位安全标准化准则》，对本单位的特种设备进行了自评，建立健全安全管理制度和岗位安全责任制度，制定安全操作规程、应急救援预案，对在用特种设备进行日常维护保养和定期自行检查并作出记录等。 经过自我评价，我单位特种设备使用和管理完全符合文件要求，自评结果为 级。特申请现场评价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 | 280分 |  | 自评结果 | ■一级 □二级 □三级 □不达标 |  |  |  |  |
| 我单位已按《特种设备使用单位安全标准化准则》的要求进行了自评，现申请对我单位进行现场评价，本单位安全标准化自评表/特种设备台账/特种设备作业人员台账附后。 使用单位主要负责人签字：××× （使用单位盖章） ××××年×月×日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构受理意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二                        特种设备安全标准化自评表（填写参考）

企业自评人签名/日期：×××/ ××××年×月×日                                                 主要负责人签名/日期：×××/ ××××年×月×日

| 序号 | 考评内容 | 项目评价内容与要求 | 评分说明 | 应得分 | 扣分 | 扣分原因(可能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1★ | 管理机构和人员配备 60 | 设置特种设备安全管理机构并配备专、兼职安全管理人员 | 未设置机构且配备专、兼职管理人员的扣10分 | 10 | 10 | 没有配置专、兼职管理人员 |
| 2 |  | 特种设备安全管理人员数量不少于1人/25台 | 缺少1人扣3分，扣完为止 | 5 | 3 | 没按设备台数规定少配1人 |
| 3 |  | 操作人员配备数量应符合（评价要求文件号）第4.1.2条的要求 | 应配备未配备操作人员的扣10分，缺少1人扣3分，扣完为止 | 10 | 3 | 没按作业人员配置规定少配1人 |
| 4 |  | 安全管理人员和操作人员应按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书 聘用持外地作业人员证的人员在特区从事特种设备作业的，用人单位应当将聘用情况书面告知特种设备安全监督管理部门 | 作业人员无证上岗的，扣10分 | 10 | 10 | 无证上岗 |
| 5 |  | 安全管理人员和操作人员应经用人单位的法定代表人(负责人)或者其授权人雇(聘)用后，方可从事相应的管理或操作工作 | 作业人员证件上无有效期内的聘用记录，每1人扣5分，扣完为止 | 10 | 5 | 每1人证件聘用栏无聘用记录 |
| 6 |  | 特种设备作业人员证书应在有效期内 | 证件过期未复审的，扣10分 | 10 | 10 | 证件过期未复审 |
| 7 |  | 使用单位应当建立特种设备作业人员台账，内容至少包括姓名、作业类别、作业证号、取证时间、换证情况 | 无台账的扣5分，按好、中、差分别扣0、2、4分 | 5 | 5 | 无设备台帐扣5分,内容不全扣2、4分 |
| 8 | 岗位责任制度 30 | 主要负责人岗位责任制度和任命文件 | 无制度、任命文件的扣8（6）分，制度按好、中、差分别扣0、1、3分 | 8 | 8 | 无制度、任命文件 |
|  |  | 安全管理人员岗位责任制度和任命文件 |  | 8 | 3 | 制度内容不完善 |
|  |  | 操作人员岗位责任制度和任命文件 |  | 8 | 3 | 制度内容不完善 |
|  |  | 安全档案管理人员岗位责任制度和任命文件 |  | 6 | 3 | 制度内容不完善 |
| 9 | 安全管理制度 40 | a.特种设备安全会议制度 | 无制度扣5分，制度按好、中、差分别扣0、3、5分 | 5 | 5 | 无制度 |
|  |  | b.特种设备日常检查制度 |  | 5 | 3 | 制度内容不完善 |
|  |  | c.特种设备隐患排查治理制度 |  | 5 | 3 | 制度内容不完善 |
|  |  | d.特种设备维护保养制度 |  | 5 | 3 | 制度内容不完善 |
|  |  | e.特种设备定期报检制度 |  | 5 | 3 | 制度内容不完善 |
|  |  | f.特种设备作业人员培训教育制度 |  | 5 | 3 | 制度内容不完善 |
|  |  | g.特种设备安全档案管理制度 |  | 5 | 3 | 制度内容不完善 |
|  |  | h.劳动防护用品发放使用管理制度 |  | 5 | 3 | 制度内容不完善 |
| 10 | 安全操作规程 50 | 使用单位应根据生产工艺、特种设备特点，编制岗位安全操作规程，一般包括运行参数、操作步骤、巡回检查、运行记录、异常处理、安全注意事项等 | 无操作规程的扣30分，缺1项操作规程扣10分，扣完为止，按好、中、差分别扣0、4、8分 | 30 | 10 | 缺少1项操作规程 |
| 11 |  | 安全操作规程应当悬挂于操作场所 | 操作现场未见的扣20分，缺1项操作规程扣10分，扣完为止 | 20 | 20 | 操作规程未悬挂于操作场所 |

| 序号 | 考评内容 | 项目评价内容与要求 | 评分说明 | 应得分 | 扣分 | 扣分原因(可能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12★ | 使用管理 90 | 使用单位应采购符合安全技术规范和标准的特种设备。不得购买国家明令淘汰、报废的特种设备 | 存在购买国家明令淘汰或报废的特种设备时扣10分 | 10 | 10 | 使用非法特种设备 |
| 13★ |  | 特种设备的安装、改造、维修，必须由取得许可的单位进行。 | 适用时未做到的扣5分 | 5 | 5 | 安装、改造、维修单位没有取得许可资质 |
| 14★ |  | 特种设备应当按相应规定进行注册登记 | 未及时注册登记的扣10分 | 10 | 10 | 未及时办理注册登记 |
| 15 |  | 特种设备有下列行为之一的，应按相应规定进行登记变更。 a.经过改造、重大维修； b.停用及重新启用； c.移装； d.过户或变更； e报废 f.压力容器改变用途、介质的； | 适用时未做到的扣10分 | 10 | 空项10 | 没有进行变动登记的请填写（空项10分）不影响计算总分. |
| 16 |  | 使用登记证、安全检验标志应置于或者附着于该特种设备的显著位置 | 未做到的扣10分 | 10 | 10 | 登记证、检验标志未置于设备的显著位置 |
| 17 |  | 操作记录齐全并经相应操作人员签字确认 | 未做到的扣10分 | 10 | 10 | 没有操作记录，项目不齐全、未签名 |
| 18 |  | 特种设备日常检查记录齐全并经相应职责人员签字确认 | 未做到的扣5分 | 5 | 5 | 日常检查记录没有相应职责人员签字 |
| 19 |  | 电梯和起重机械的日常维护保养必须由取得电梯维修许可的单位进行。电梯应当至少每15天进行一次清洁、润滑、调整和检查；起重机械应当至少每月进行一次清洁、润滑、调整和检查。其他特种设备的日常维护保养由使用单位负责组织实施。使用单位无能力进行日常维护保养的，应当委托取得相应许可的单位实施，但必须签订相应的合同，明确法律责任 | 未做到的扣10分 | 10 |  | 注明： 1、非电梯、起重机械的填写（空项10分）， 2、电梯、起重机械设备没按规定进行日常维护保养的扣10分 |
| 20 |  | 特种设备日常维护保养记录齐全并经相应职责人员签字确认 | 未做到的扣5分 | 5 | 5 | 保养记录不齐全、无相关人员签字 |
| 21 |  | 安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表不准随意拆除、挪用或弃置不用，要有专人负责管理，经常检查和维护保养并落实到人，建立档案，编制设备检修计划，定期检修 | 适用时未做到的扣5分 | 5 | 5 | 安全附件、保护装置、仪器仪表无检修、保养、建立档案，无定期检修计划 |
| 22★ |  | 在用特种设备定期检验合格且在有效期内 | 未做到的扣10分 | 10 | 10 | 设备过期未检 |
| 23 | 应急管理与事故处理 30分 | 使用单位应制定事故应急预案 | 无预案扣5分按好、中、差分别扣0、2、4分 | 5 | 5 | 无预案扣5分，内容不全扣2、4分 |
| 24 |  | 使用单位应按事故应急预案规定建立与本单位设备使用特点相适应的专兼职应急救援队伍、指定专兼职应急救援人员或与附近具备相应能力的应急救援队伍签订服务协议 | 查文件规定，无应急组织和队伍的扣5分 | 10 | 5 | 无应急组织和队伍 |
| 25 |  | 使用单位应针对特种设备应急预案定期进行培训和演练，演练次数一年不得少于一次，相应记录应有相关职责人员签字确认 | 无应急设施、装备、物资及相关记录的扣2分 | 5 | 5 | 无应急设施、装备、物资 |
| 26 |  | 发生过特种设备事故的单位，检查是否符合（评价要求文件号）第4.5.2条的要求 | 查是否有应急联络详细清单，检查事故记录按好、中、差分别扣0、5、10分 | 10 | 5 | 无应急联络详细清单 |
| 扣分之和: 分 ，空项分之和: 分 ， 实得分＝300－扣分之和－空项分之和＝ 分 ， 自评总分＝实得分×300÷(300－空项分之和) ＝ 分 。 |  |  |  |  |  |  |

说明：表中序号中带有“★”的项目为否决项目。

表三                                  特种设备台账

填报人/时间：***/*****                                                                   批准人/时间：****/*****

| 序号 | 设备名称 | 自编号 | 特种设备注册代码 | 主要技术参数 | 数量 | 制造单位 | 投入使用日期 | 维保单位 | 检验到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌器 | 01 | 30134404002005125238 | 850KG/0.6m3 | 1 | 苏州明德厂 | 2010-8-12 |  | 2013-8-12 |  |
| 2 | 空压机储气罐 | 01 | 30124403002002093611 | 1.2Mpa/1.5m3 | 1 | 上海工业厂 | 2009-5-10 |  | 2015-5-10 |  |
| 3 | 压力表 |  | 30104403002002093612 | 0～1.6Mpa | 1 | 上海计量仪器表厂 | 2012-3-20 |  | 2019-9-20 |  |
| 4 | 医用电梯 | 01 | 30126403002006003680 | 5层5站，1600KG | 1 | 上海崇友电梯有限公司 | 2008-6-14 | 粤奥电梯有限公司 | 2009-4-14 |  |
| 5 | 电动葫芦 | 01 | 30134803002006003683 | 2T | 1 | 福建起重机厂 | 2008-8-13 |  | 2014-8-13 |  |
| 6 | 电瓶观光车 | 01 | 30117403004000685671 | 12座 | 1 | 荥阳市金辉游乐设备厂 | 2011-7-15 |  | 2013-7-15 |  |
| 7 | 环园小火车 | 01 | 30115403004000686624 | 120座/C级 | 1 | 荥阳市金辉游乐设备厂 | 2011-6-10 |  | 2009-7-4 |  |
| 8 | 电梯 | 01 | 30104403002002093611 | 1.5m/s | 1 | 上海崇友电梯有限公司 | 2011-6-15 | 粤奥电梯有限公司 | 2012-5-18 |  |
| 9 | 电梯 | 02 | 30104403002002093612 | 2.5m/s | 1 | 上海崇友电梯有限公司 | 2011-6-15 | 粤奥电梯有限公司 | 2012-5-18 |  |
| 10 | 叉车 | 01 | 51104403002011001309 | 1.5T | 1 | 合力叉车 | 2011-9-30 | 合力 | 2012-9-30 |  |
| 11 | 叉车 | 02 | 510244030020050808777 | 2T | 1 | 丰田 | 2011-7-13 | 景腾 | 2012-7-13 |  |

注明：对申报的特种设备信息真实性负责。

表四                          特种设备人员台账

- 填报人/时间：****/***                                                          批准人/时间：***/***

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 年龄 | 作业种类 | 作业项目 | 发证机关 | 证书编号 | 上次复审日期 | 证件下次复审日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王世超 | 男 | 大专 | 28 | 电梯作业 | 电梯维修 | 市局 | TS6ESZX09234 | 2001-12-20 | 2011-12-20 |  |
| 2 | 周春光 | 男 | 高中 | 25 | 电梯作业 | 电梯司机 | 市局 | K20122362072 | 2006-12-14 | 2011-12-20 |  |
| 3 | 王世超 | 男 | 高中 | 26 | 特种设备安全管理 | 电梯管理 | 市局 | TS6ASZX04571 | 2010-11-11 | 2012-11-11 |  |
| 4 | 陈文华 | 男 | 大专 | 27 | 特种设备安全管理 | 电梯管理 | 市局 | TS6ASZX04570 | 2010-11-11 | 2012-11-11 |  |
| 5 | 何金燕 | 男 | 大专 | 29 | 特种设备安全管理 | 电梯管理 | 市局 | TS6ASZX08896 | 2011-8-15 | 2015-8-15 |  |
| 6 | 陈达伟 | 男 | 高中 | 31 | 特种设备安全管理 | 起重机械安全管理 | 市局 | K2013791024 | 2013-05-30 | 2017-05-30 |  |
| 7 | 周勇 | 男 | 高中 | 40 | 起重机械作业 | 起重机司机 | 市局 | K2013899060 | 2013-06-21 | 2017-06-21 |  |
| 8 | 周业平 | 男 | 高中 | 35 | 特种设备安全管理 | 厂车安全管理 | 市局 | K20131189017 | 2013-09-03 | 2017-09-03 |  |
| 9 | 何席元 | 男 | 高中 | 40 | 压力容器作业 | 压力容器操作 | 市局 | 已培训待取证 | 2008-12-29 | 2012-12-19 |  |
| 10 | 周春光 |  | 大专 | 26 | 特种设备安全管理 | 压力容器管理 | 市局 | 已培训待取证 | 2008-12-29 | 2012-12-19 |  |

注明：对申报的特种设备持证人员信息真实性负责。